Техническая спецификация закупаемых услуг

по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

Место оказания услуги: КГУ «Общеобразовательная школа села Окжетпес»

- Срок оказания услуги: С января месяц  по  31 декабря  2023 года. Всего оказания услуг 12 месяц.

- Регламент оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования обеспечивается Исполнителем в следующем режиме:

- Рабочие выходные и праздничные дни: с 9.00 до 18.30 со временем реагирования 60 минут и временем решения согласно временным параметрам;

- Рабочие, выходные и праздничные дни с 18:30 – 9:00 со временем реагирования  120 минут и временем решения согласно временным параметрам;

- Таким образом Исполнитель гарантирует время бесперебойной работы системы 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году.

- График для оказания услуг в здании и других помещениях с постоянным или временным пребыванием составляется Исполнителем совместно с Заказчиком после подписания договора по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

- Все инциденты классифицируются на различные уровни технического обслуживания по приоритетам. Приоритеты отличаются временем разрешения и зависят от срочности.

- Заявка предоставляется Исполнителю по средствам телефонной связи или через  электронную почту, а также посредством использования портала государственных закупок.

Таблица 1

| Критичность сервиса | Срочность |  | Время реакции | Время устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая | Значение | Определение |  |  |
|  | Низкая | Работа системы сопровождается посторонними шумами и/или наличием аварийных сигналов | 1 часов | 16 часов |
|  | Средняя | Перебои в работе системы. Нет возможности просмотра и/или записи в архив системы изображений на достаточном уровне | 1 часа | 8 часов |
|  | Высокая | Выход из строя системы видеонаблюдения или отдельных ее частей | 1 час | - часа |

- ППР – работы связанные с профилактическим обслуживанием, которые должны выполняться с установленной периодичностью через равные интервалы времени с целью предотвращения отказа работы оборудования системы и преждевременного его износа.  ППР должны быть направленны на выявление потенциально возможных сбоев или отклонений в работе системы. Должны выполнятся в течении всего срока действия договора. Исполнитель обязан фиксировать проведение и итоги работы при вызовах, проведении работ, устранении проблем и замечаний.

- Работы производимые по мере необходимости или по заявке со стороны Заказчика -  работы связанные с устранением возникших или потенциально возможных сбоев в работе системы видеонаблюдения.

Работы по заявкам проводятся Исполнителем как с целью восстановления                       работоспособности видеокамер, так и с целью поддержания и улучшения его эксплуатационных характеристик.

- Ремонт системы видеонаблюдения или ее составных частей – работы связанные с восстановлением работоспособности оборудования с заменой или восстановлением составных частей.

Включают в себя:

- Разработка и согласование с Заказчиком графика ремонта и технического обслуживания на весь период.

- Выполнение  ремонта и технического обслуживания  строго согласно разработанного графика;

- Оперативная замена вышедших из строя комплектующих Системы;

- Приобретение комплектующих Системы, для замены вышедших из строя согласно дефектного акта, если в следствии ненадлежащего обслуживания  производится за счет Исполнителя, если в следствии надлежащего обслуживания – за счёт Заказчика.

- Обеспечение бесперебойной работы Системы в период ремонта и технического обслуживания

- Замена вышедшего из строя оборудования системы видеонаблюдения, на эквивалентное.

- При необходимости, ремонт структурированной кабельной сети и волоконно-оптической линии связи, включая активное сетевое оборудование и перенастройку сети передачи данных.

- Ведение журнала технического обслуживания.

Сопровождение программного обеспечения (ПО) системы видеонаблюдения – это Услуги по техническому сопровождению всего программного обеспечения системы видеонаблюдения.

- Исполнитель гарантирует своевременную установку обновленных версий ПО по мере выхода релиза у производителя, а также техническую поддержку всего программного комплекса системы видеонаблюдения. Все необходимые обновления ПО приобретаются за счет средств Исполнителя.

- Исполнитель обязан обеспечить программное сопровождение в следующем объеме:

- Контроль работы и оперативное устранение возможных сбоев программного обеспечения Системы. Устранение возможных сбоев в течение 1 (Одного) рабочего дня;

- Программирование (создание, настройка, редактирование)  оборудования системы;

- Управление учетными записями (создание, настройка, редактирование, удаление учетных записей);

- Управление «Пользователями» (создание, настройка, редактирование, удаление) на основании предоставленных Заказчиком прав доступа Пользователя;

- Документирование выполненных работ;

- Разработка и предоставление отчетов по работоспособности оборудования и системы в целом;

- Поддержка аварийного фонда

Для обеспечения непрерывности работы всей системы Исполнитель должен создать и поддерживать аварийный фонд. Выдача материалов и оборудования производится из аварийного фонда по первому требованию Заказчика в течении одного рабочего дня. Пополнение аварийного фонда производится за счет средств Исполнителя.

Замену вышедших из строя комплектующих Исполнитель приобретает за свой счет.

- Требования, предъявляемые к Исполнителю по ремонту и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

- Исполнитель обязан обеспечить техническое обслуживание в объеме указанном в технической спецификации:

- Для оперативного выполнения заявок на техническое обслуживание установленного объектового Оборудования организовать постоянное местонахождение специалистов на объекте;

- Обеспечение демонтажа и монтажа оборудования строго в соответствии с ранее утвержденными схемами установки оборудования.

- Требование защиты информации

- Потенциальный исполнитель должен проводить техобслуживание систем с учётом аспектов, связанных с информационной безопасностью. В связи с этим потенциальный исполнитель должен:

- организовать конфиденциальный доступ только к соответствующим ресурсам

- контролировать действия идентифицированного пользователя.

- Требования по обучению

- В рамках реализации ремонта и технического обслуживания Исполнитель должен предусмотреть обучение соответствующего персонала Заказчика по эксплуатации Системы видеонаблюдения в течении 1 месяца со дня подписания Договора (с предоставлением соответствующих документов).

- Исполнитель обязан предоставить пошаговую инструкцию по настройке программного обеспечения, сервера, дискового массива, оборудования.

- Требования безопасности

Услуги оказываются в соответствий о законодательством: пожарной безопасности, электро безопасности, охрана труда промышленности.

Примечание:

- В случае выхода из строя деталей вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, Поставщик  производит ремонт, замену деталей за счет своих средств.

- В рамках заключенного договора Исполнитель должен при невозможности ремонта оборудования производит  замену неисправного оборудования на аналогичные (марку, модель) или более новое – в случае если оборудование установленное у Заказчика снято с производства не менее 2-х единиц в месяц согласно пункт 1 таблицы

Обязательно условием является заведение журнала учета проведенных работ с указанием даты, перечня проводимых услуг по сервисному обслуживанию системы видеонаблюдения за подписью представителей Исполнителя и Заказчика.